## Tabelle1
Anschluss-Plan Hausbrauerei
Hinweis: Bei einigen Versionen sind nicht alle Klemmen vorhanden und in der Reihenfolge;
relevant ist die Klemm-Nummer!
Klemmleiste vorne |  | ext.Verdrahtung | Klemmleiste hinten |  | ext.Verdrahtung
1 | +12V Out |  | 41 | +12V Out | 12/24V Ausgang für ext.Geräte
2 | R7 Out NO | Rührwert (Relais 7) 12/24/220V Ausgang | 42 | Minus
3 | R7 In | Rührwert 12/24/220V Eingang | 43 | U regelb + | regelbare Spannung 3-12V +
4 | Minus |  | 44 | Minus | regelbare Spannung 3-12V -
5 | R7 Out NC |  | 45 | +5V | Analog Ausgang
6 |  |  | 46 | AI 2 | Analog Eingang 2 Temp. Tank 2
7 | R6 out | Heizer (Relais 5) 12/24/220V Ausgang | 47 | Out + | Digital Ausgang
8 | R5 Out | Tank 4 (Relais 6) 12/24/220V Ausgang | 48 | DI 1 | ext. Taster Bediener-quit
9 | Minus |  | 49 | DI 2 | Eingang Digital 2
10 | R5/R6 NC/In - |  | 50 | Out + | Digital Ausgang
11 | +12V Out | 12/24V Hilfsspannung für Rel.5+6 | 51 | DI 3 | Eingang Digital 3
12 | R5/R6 NO/In + | Relais 5+6 12/24/220V Eingang | 52 | DI 4 | Eingang Digital 4
13 | Ausg. 9+ | Ausgang 9 +12/24V; | 53 | Out + | Digital Ausgang
14 | Ausg. 9- | Ausgang 9 Minus; | 54 | DI 5 | Eingang Digital 5
15 | Ausg.10+ | Ausgang 10 +12/24V; | 55 | DI 6 | Eingang Digital 6
16 | Ausg.10- | Ausgang 10 Minus | 56 | Out + | Digital Ausgang
17 | Ausg.11+ | Ausgang 11 +12/24V | 57 | DI 7 | Eingang Digital 7
18 | Ausg.11- | Ausgang 11 Minus | 58 | DI 8 | Eingang Digital 8
|  |  | 59 | +5V | Analog Ausgang
21 | +12V | 12/24V Hilfsspannung für Rel.3+4 | 60 | AI 1 | Analog Eingang 1 Temp. Tank 1
22 | R3/R4 NO/in + | Relais 3+4 12/24/220V Eingang | 61 | AI 3 | Analog Eingang 3 Temp. Maischen
23 | R4 out | Tank 3 (Relais 4) 12/24/220V Ausgang | 62 | +5V | Analog Ausgang
24 | R3 out | Tank 2 (Relais 3) 12/24/220V Ausgang | 63 | AI4 | Analog Eingang 4 Temp. Tank 3
25 | Minus |  | 64 | AI5 | Analog Eingang 5 Temp. Tank 4
26 | R3/R4 NC/in - |  | 71 | +5V | Analog Ausgang
27 |  |  | 72 | AI6 | Analog Eingang 6
28 | add.Backup |  | 73 | AI7 | Analog Eingang 7
29 |  |  | 74 | +5V | Analog Ausgang
30 | R2 out NO | Tank 1 (Relais 2) 12/24/220V Ausgang | 75 | AI9 | Analog Eingang 9
31 | R2 in | Relais 2 12/24/220V Eingang | 76 | AI10 | Analog Eingang 10
32 | R2 out NC |  | 77 | +5V | Analog Ausgang
33 | Minus In |  | 78 | AI11 | Analog Eingang 11
34 | Minus Out |  | 79 | AI12 | Analog Eingang 12
35 | +12V Out | Relais 1 12/24V Ausgang (Plus) | 80 | +5V | Analog Ausgang
36 | T1 Out - | Relais 1 12/24V Ausgang (Minus) | 81 | AI13 | Analog Eingang 13
37 | +12V In | Anschluß 10-24V Trafo + | 82 | AI14 | Analog Eingang 14
38 | Minus In | Anschluß 10-24V Trafo - | 83 | +5V | Analog Ausgang
|  |  | 84 | SCL/Counter 1 | Zähler 1 + Kl 33
|  |  | 85 | SDA | Zähler 2 + KL 86
|  |  | 86 | Minus | Analog Minus+ Zähler 1+2
|  |  | 87 | +12V geregelt
|  |  | 88 | Minus
|  |  | 89 | 2.Mic +
|  |  | 90 | 2.Mic - | Analog Minus
|  |  | 91 | Lautsprech.+
|  |  | 92 | Lautsprech.-
|  |  | 93 | Telefon + | Telefonanschluß +
|  |  | 94 | Telefon - | Telefonanschluß -
|  |  | 95 | load Mobile
|  |  | 96 | Minus | Analog Minus
|  |  | 97 | Counter 2
|  |  | 98 | PWM out/Int
99
100
NO = normally open, nicht angesteuert offen
NC = normally closed, nicht angesteuert geschlossen
Note on B7: NC = normally closed
Note on B10: NC = normally closed
Note on B34: NO = normally open
Note on B36: NC = normally closed